| Simulacro | D4-04 |
| --- | --- |
| Categoría | Respuesta de Emergencia |
| Tipo | Contingencias |
| Tema | Corte del suministro eléctrico |
| Nivel de protección | 1 o 2 |

## INTRODUCCIÓN

- La continuidad del suministro eléctrico es un factor importante para las medidas de protección de toda instalación portuaria.  Cuando el suministro municipal no es confiable en todo momento, la mayoría de las instalaciones portuarias cuenta con generadores de emergencia para sus servicios esenciales.  Es importante que los servicios y equipos de seguridad se consideren dentro de los servicios esenciales que tomarán electricidad de los generadores de emergencia.  Sin embargo, deberán implementarse planes para garantizar la continuación de los servicios de seguridad.

## PROPÓSITO

- Mejorar la competencia del personal de la instalación portuaria para responder a cortes de suministro.

## OBJETIVOS

- El personal de operaciones deberá encender el suministro auxiliar dentro del tiempo indicado en el PPIP.

- El personal de seguridad deberá responder a las fallas de suministro de energía de acuerdo con los procedimientos del PPIP.

## RESULTADOS DESEADOS

- Una vez concluido el simulacro, el personal de la instalación portuaria podrá:

- Encender el suministro de energía auxiliar rápidamente en caso de corte de suministro eléctrico importante.

- Responder correctamente a un corte de suministro.

## RECURSOS

Personal

- Equipo de Supervisión

- Supervisor principal (puede ser el OPIP)

- Jefe de Ingeniería Eléctrica

- Técnico Eléctrico de Turno.  Es posible que se necesite personal adicional.

- Jugadores

- Personal de operaciones de la instalación portuaria

- Personal de seguridad de la instalación portuaria

- Responsable de seguridad. Deberá evaluarse la designación de un responsable de seguridad para este simulacro dado que parte de la instalación portuaria operará a oscuras.

Material

- El Supervisor Principal debe acordar con el jefe de ingeniería eléctrica de la instalación portuaria que se corte el suministro eléctrico en zonas seleccionadas de la instalación portuaria para facilitar la realización del simulacro.  En caso de que la instalación portuaria tenga los recursos necesarios para suministrar energía eléctrica de emergencia a todos los servicios de protección, además de a sus operaciones, debe considerarse simular una falla en los generadores de emergencia, así como en el suministro municipal.

- Comunicación

- Jugadores: Se utilizará la infraestructura de comunicaciones actual

- Supervisores: Se prefieren los teléfonos móviles pero se utilizarán los walkie talkie como soporte

- Otros

- Refrigerios o comidas (de ser necesario)

- Salas para sesiones informativas y puesta en común con computadora, proyector, pantalla y sillas

- Artículos de librería para la toma de notas

Presupuesto

- Es posible que se necesiten fondos con los siguientes propósitos:

- Refrigerios para la puesta en común

- Reembolso de gastos en los que incurran los supervisores o el personal (de ser necesario)

## CRONOGRAMA DE SUCESOS

- Consultar el Anuncio de Simulacro (o, si hay cambios, puede publicarse un Cronograma actualizado aquí).

## ESCENARIO

- La antigüedad de la infraestructura eléctrica de la región y el aumento reciente en la demanda eléctrica ha generado varios cortes en los últimos tiempos.  Si bien la instalación portuaria tiene su propio suministro de energía de emergencia, puede llevar un tiempo habilitar el suministro de energía de emergencia.  El personal de seguridad debe estar preparado para tomar medidas adicionales y garantizar que no se comprometa la protección de la instalación portuaria mientras el suministro eléctrico no esté disponible.

## TAREAS

- Supervisores:

  - Este simulacro consistirá en cortar la iluminación de seguridad y deberá realizarse por la noche. Si bien la instalación portuaria funciona las 24 horas, es posible que el simulacro se limite a un área seleccionada en el que puedan separarse el suministro eléctrico principal y de emergencia y apagarse para alcanzar el efecto deseado de no contar con iluminación de seguridad.

  - En el horario indicado, el técnico eléctrico de turno aislará el suministro de emergencia para el área seleccionada y luego apagará el suministro de energía principal para la iluminación de seguridad.

  - Una vez concluido el simulacro, deberá restablecerse el suministro principal y de emergencia y debe probarse que esté funcionando.

  - El Supervisor Principal llevará a cabo el simulacro de acuerdo con los sucesos enumerados en la Lista Maestra de Sucesos.

  - El Supervisor Principal debe colocarse en un lugar adecuado para observar discretamente los procedimientos.

  - El Responsable de Seguridad deberá seguir al personal de seguridad mientras se llevan a cabo los simulacros y especialmente cuando parte de la instalación portuaria está a oscuras.

- Jugadores. En este simulacro el personal de seguridad de la instalación portuaria deberá responder a un corte de suministro que afecta la iluminación de seguridad de una parte determinada de la instalación portuaria. Se espera que el personal de seguridad responda al corte de suministro y adopte las medidas necesarias.

## LISTA MAESTRA DE SUCESOS

La oportunidad en la que se realice el simulacro no es esencial. La columna de respuesta esperada es sólo orientativa y debe reemplazarse con el procedimiento operativo estándar actual de la instalación portuaria.

| S/N | Hora | Suceso | De | Para | Medio de entrega | Respuesta esperada | Observacio- nes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha: | DD/MM/AAAA |
| 001 | 1930 | Todos los participantes en sus puestos |  |  |  |  |  |
| 002 | 1935 | Inicio del simulacro | Supervisor Principal | Todos los participantes | Walkie Talkie | Ninguna | Iniciar simulacro |
| 003 | 1955 | Falla de iluminación de seguridad | Supervisor | Personal de seguridad | Corte de suministro de energía físico | Informar a departamento de operaciones, tomar medidas para mantener la protección |  |
| 004 | 2100 | Simulacro completado | Supervisor Principal | Todos los participantes | Walkie Talkie | Dispersión del personal/equipos | Fin del simulacro |
| 005 | 2101 | Restablecer suministro de energía principal y de emergencia | Supervisor Principal | Todos los participantes | Resta- blecer todos los servicios |  | Debe evaluarse la completa funcionalidad del suministro de energía |
| 006 | 2130 | Sesión de recapitulación inmediata | Supervisor Principal | Todos los participantes |  | No corresponde |  |

## FINALIZACIÓN

- El simulacro podrá finalizar cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

  - Cuando el personal de seguridad haya completado el despliegue en respuesta al corte de energía; o

  - A una hora preestablecida después de comenzado el simulacro; o

  - Cuando así lo indique el Supervisor Principal.